细胞周期/DNA分析（PI法）

一、鞘液准备（至少3L PBS，提前一天准备）

0.01M的PBS配制方法：800ml蒸馏水中溶解NaCl8.0g；KCl0.2g；Na2HPO40.24g；调节pH到7.2-7.4（用HCl或NaOH调节，各地蒸馏水的酸碱度不同），加蒸馏水定容至1L，0.22um滤膜过滤后，室温保存。

二、制备一个阴性对照来设定流式细胞仪的取样参数和十字门的范围：

没有染色的细胞（制备过程如下，仅不加抗体）

三、实验步骤

1.取对数期生长细胞，倒去培养液，胰酶适度消化细胞，用培养液吹打，1000rpm，离心10min弃上清；

2.PBS洗2次，加0.5ml吹匀，务必吹散；

3.加入70%预冷乙醇中（标准做法是将细胞悬液加入预冷70％酒精），固定时可加入Triton X-100以增加膜的通透性）封口膜封口，4℃固定1-2h或过夜（可长至一个月）；

4.1000rpm×10min离心收集细胞，PBS洗两次；

5.用0.4mlPBS重悬细胞并转移至离心管中轻轻吹打；

6.加入Rnase-A约3ul至终浓度50ug/ml，37℃水浴消化30min；

7.加入PI约50ul至终浓度约为5-50ug/ml，室温避光染色30min；

8.用300目滤网过滤，上机检测。

细胞周期/DNA分析

(BD公司CycleTEST PLUS DNA Reagent Kit)

一、鞘液准备（至少3L PBS，提前一天准备）

0.01M的PBS配制方法：800ml蒸馏水中溶解NaCl8.0g；KCl0.2g；Na2HPO40.24g；调节pH到7.2-7.4（用HCl或NaOH调节，各地蒸馏水的酸碱度不同），加蒸馏水定容至1L，0.22um滤膜过滤后，室温保存。

二、制备一个阴性对照来设定流式细胞仪的取样参数和十字门的范围：

没有染色的细胞（制备过程如下1-6）

三、若做DNA倍体分析，需另设附加对照管

肿瘤细胞和外周血单核细胞的混合管，比例至少为2：1

四、实验步骤

- 将细胞消化后，用冷PBS洗细胞两次，300g×5min（若细胞数过少可提高转速到500g），为减少细胞损失可用1.5ml离心管离心；

- 弃上清留大约50ul下面的液体防止碰到细胞团，加入1ml Buffer Solution并低速混匀细胞。

- 室温离心，300g×5min；

- 重复2、3一次；

- 弃上清留大约50ul下面的液体，加入1ml Buffer Solution重悬细胞；

- 计数细胞，用Buffer Solution将细胞密度调为1×106个/ml；

- 染色：

  - 取0.5ml含细胞5×105个；

  - 每管加入250ul Solution A，用手轻拍混匀（勿用漩涡混匀）；

  - 室温反应10min，保留Solution A；

  - 加入200ul Solution B，轻轻混匀；

  - 室温反应10min，保留Solution A+B；

  - 加入200ul冷Solution C，轻轻混匀，黑暗处2-8℃孵育10min；

用50um尼龙网过滤细胞，加入上样管上流式分析（3h内分析完）。

淋巴细胞亚群分析

一、鞘液准备（至少3L PBS，提前一天准备）

0.01M的PBS配制方法：800ml蒸馏水中溶解NaCl8.0g；KCl0.2g；Na2HPO40.24g；调节pH到7.2-7.4（用HCl或NaOH调节，各地蒸馏水的酸碱度不同），加蒸馏水定容至1L，0.22um滤膜过滤后，室温保存。

二、制备一个阴性对照来设定流式细胞仪的取样参数和十字门的范围：

没有染色的细胞（制备过程如下，仅不加抗体）

三、实验步骤

1.采集血液样品，取100ul抗凝全血加入每支试管中，注意不要碰到管壁。

2.轻轻混匀，依次加入20ul Isotype Control(如没有的话用没染色细胞代替)，另外几管加入20μl荧光抗体。室温避光保存20分钟。

3.加入1×红细胞溶解液450μl，涡旋混匀避光保存10min，待管内液体透亮，300-500g离心5min，去上清

4.加PBS 2mlPBS涡旋混匀，300-500g离心5min，弃上清，然后加0.5mlPBS摇匀。过300目尼龙网，4℃避光1h内上机检测；若不能及时上机，加入0.5ml含1%多聚甲醛的PBS，放4℃冰箱保存，48h内上机检测。

Annexin V/PI双染色法检测细胞凋亡

（BD公司Annexin-FITC/PI试剂盒）

细胞凋亡早期改变发生在细胞膜表面，目前早期识别仍有困难。这些细胞膜表面的改变之一是磷脂酰丝氨酸（PS）从细胞膜内转移到细胞膜外，使PS暴露在细胞膜外表面。PS是一种带负电荷的磷脂，正常主要存在于细胞膜的内面，在细胞发生凋亡时细胞膜上的这种磷脂分布的不对称性被破坏而使PS暴露在细胞膜外。Annexin V是一种Ca+依赖的磷脂结合蛋白，最初发现是一种具有很强的抗凝血特性的血管蛋白，Annexin V具有易于结合到磷脂类如PS的特性。对PS有高度的亲和性。因此，该蛋白可充当一敏感的探针检测暴露在细胞膜表面的PS。PS转移到细胞膜外不是凋亡所独特的，也可发生在细胞坏死中。两种细胞死亡方式间的差别是在凋亡的初始阶段细胞膜是完好的，而细胞坏死在其早期阶段细胞膜的完整性就破坏了。因此，可以建立一种用Annexin V结合在细胞膜表面作为凋亡的指示并结合一种染料排除试验以检测细胞膜的完整性的检测方法。
一、鞘液准备（至少3L PBS，提前一天准备）

0.01M的PBS配制方法：800ml蒸馏水中溶解NaCl8.0g；KCl0.2g；Na2HPO40.24g；调节pH到7.2-7.4（用HCl或NaOH调节，各地蒸馏水的酸碱度不同），加蒸馏水定容至1L，0.22um滤膜过滤后，室温保存。

二、制备三个质控样本来设定流式细胞仪的荧光补偿和设置十字门的范围（可选）：
a) 没有染色的细胞; 
b) 仅用荧光标记的annexin V染色的细胞; （细胞先诱导凋亡：42℃水浴10min）
c) 仅用PI染色的细胞. （一半活细胞一半乙醇固定的细胞）

三、实验步骤
1.细胞收集：悬浮细胞直接收集到10ml的离心管中，1000r/min离心8min，收集到1.5ml离心管，用冷PBS洗细胞两次，，1000r/min离心8min，然后用1×bind buffer重悬细胞，配成样本细胞数为（1~5）×106个/mL。
2.用100ul细胞悬液（1×105个cell）到离心管中。
3.加入5ulAnnexin V-FITC和5ulPI，混匀细胞，室温下避光孵育15min。
4.加入400ul 1×bind buffer 每管，用流式细胞仪分析，一小时内完成。

结果判断：凋亡细胞对所有用于细胞活性鉴定的染料如PI有抗染性，坏死细胞则不能。细胞膜有损伤的细胞的DNA可被PI着染产生红色荧光，而细胞膜保持完好的细胞则不会有红色荧光产生。因此，在细胞凋亡的早期PI不会着染而没有红色荧光信号。正常活细胞与此相似。在双变量流式细胞仪的散点图上，左下象限显示活细胞，为（FITC-/PI-）；右上象限是非活细胞，即坏死细胞，为（FITC+/PI+），也有认为是晚期凋亡细胞（认为左上象限为坏死细胞FITC-/PI+）；而右下象限为凋亡细胞，显现（FITC+/PI-）。

Caspase-3-FITC 检测细胞凋亡

（BD公司FITC-CONJUGATED MONOCLONAL ACTIVE CASPASE-3 ANTIBODY APOPTOSIS KIT I）

一、鞘液准备（至少3L PBS，提前一天准备）

0.01M的PBS配制方法：800ml蒸馏水中溶解NaCl8.0g；KCl0.2g；Na2HPO40.24g；调节pH到7.2-7.4（用HCl或NaOH调节，各地蒸馏水的酸碱度不同），加蒸馏水定容至1L，0.22um滤膜过滤后，室温保存。

二、制备一个阴性对照来设定流式细胞仪的取样参数和十字门的范围：

没有染色的细胞（制备过程如下，仅不加抗体）

三、实验步骤

- 将细胞消化后，用冷PBS洗细胞两次，1000rpm×8min（若细胞数过少可提高转速到1500 rpm），用cytofix/cytopermtm solution 重悬细胞，将细胞密度调整为1×106个/0.5ml；

- 冰上孵育细胞20min；

- 吹吸细胞，离心，弃上清，室温用Perm/wash TM buffer 冲洗两次；

- 计数总细胞数，按1×106个细胞加入100ul Perm/wash TM buffer和20ul抗体；

- 加入Perm/wash buffer和抗体后在室温孵育30min；

- 每个样本加入1.0ml Perm/wash buffer清洗，然后用0.5ml Perm/washTM buffer (可减少加入体积到0.2ml)重悬细胞；

- 用300目滤网过滤后，加入上样管上流式分析。