蚌埠医学院科研中心实验室安全检查表

实验室名称：                     实验室负责人签字：          检查人员签字：                   检查日期：

| 序号 | 分类 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 | 规章制度，操作规程是否齐全、上墙 是否有实验室安全员在岗 | 是□ 否□ 是□ 否□ |  |
| 2 | 安全教育 | 新进人员是否将进行安全教育 实验室负责人和管理人员是否经常对实验室人员进行安全教育 | 是□ 否□ 是□ 否□ |  |
| 3 | 安全自查 | 实验室是否进行安全自查、记录问题及整改 | 是□ 否□ |  |
| 4 | 卫生环境 | 实验室内地面、台面是否清洁，物品分类放置、摆放整齐 是否有废弃物品未及时清理（报废仪器、废旧家具、实验废弃物） 实验操作台面是否堆放私人物品 实验操作区是否有食物饮料 非休息时段休息室门观察小窗遮蔽 实验室严禁吸烟 | 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ |  |
| 5 | 消防安全 | 消防设施是否齐全 消防通道是否通畅无堆积物（如采取防盗措施，是否紧急时刻能及时打开） 是否存在非必需的明火及电炉 是否有易燃物品堆积 电源、插座旁是否有易燃物（包括挥发性易燃易爆品）、液体 | 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ |  |
| 6 | 防盗 | 是否存在门开着无人值守现象 实验室大门是否限制进入 贵重仪器及药品试剂等存放点是否有防盗措施 | 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ |  |
| 7 | 水电 | 是否存在水龙头开着无人值守现象 是否存在非实验用大功率用电器（电饭煲、电磁炉、电吹风等） 是否存在私接电源现象 是否使用非标准、有缺陷接线板 是否有接线板直接放于地面现象 是否存在多台大功率仪器共用一个接线板现象 是否有用电器使用中无人值守现象 用电器使用完毕电源插头未拔 是否有电线裸露及老化 | 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ |  |
| 8 | 药品安全 | 是否有专人管理 是否有规范的试剂存放清单、领用登记 药品试剂是否分类存放 危险品是否有管制措施 所有危险药品及试剂存放点是否有警示标志 酸、碱缸安全（存放位置是否合理，是否有警示标志，是否加盖） 腐蚀性化学品是否存放于较低位置且不易被踢碰 是否存在大桶试剂堆放 是否有试剂瓶盖打开放置现象 试剂标签是否清晰完整、是否有标签不明或不符的试剂 配制试剂是否有完整标签（名称，配制人，配制时间，有效期等） 实验台面及试剂架上有过期试剂存放 是否有非规范容器盛放试剂（如可乐瓶、矿泉水瓶等） 配制挥发有害类试剂是否在通风橱内进行 使用有害试剂是否有必要的防护措施 | 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ |  |
| 9 | 有毒试剂及精神麻醉药物 | 是否有专人管理和详细使用记录（使用人、用量、存量、日期、发放人等） 是否执行“五双”管理（双人收发、双人领用、双人运输、双人双锁管理） | 是□ 否□ 是□ 否□ |  |
| 10 | 废弃物 | 是否有实验废弃物和生活垃圾混放 是否向下水道倾倒未经处理的试剂 实验废弃物是否分类放置 具有生物安全危险的废弃物是否经过处理 | 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ |  |
| 11 | 实验仪器 | 是否有使用登记本 仪器用电源是否规范安全 加热类仪器使用期间无人值守 | 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ |  |
| 12 | 气体钢瓶 | 气体钢瓶是否固定或存放于气瓶间 是否有危险气体钢瓶混放（可燃气体与助燃气体） 气体钢瓶是否有清晰标识 是否存放残余气体钢瓶 是否有专人管理 是否经常对气体连接管路进行检漏 是否有大量气体钢瓶存放（非在用钢瓶3个及以上） 是否存在忘记关闭安全阀现象 气体钢瓶附近有加热类电器使用 | 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ |  |
| 13 | 假期安全管理 | 假期是否有专人值班，值班表、联系方式是否在科研中心备案 假期是否有实验室人员去向登记 假期不使用的门窗水电是否关闭 | 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ |  |
| 14 | 其他应注意安全事项 |  |  |  |

注：1、本表作为科研中心日常安全检查用，也可用于实验室自查使用，各实验室可根据自身专业实际情况进行检查项目的调整。

2、本表在日常检查中填写，由实验室负责人签字确认，原件由科研中心保存，复印件由被检查实验室保存

3、请各实验室及时整改发现的问题。

科研中心